## DATASHEET7 (hidden)
受付署CD | 100 | 100 | 100
受付署 | 須賀川消防署 | 須賀川消防署 | 須賀川消防署
受付日元号CD | 4 | 4 | 4
受付日元号 | 平成 | 平成 | 平成
受付日年 | 30 | 30 | 30
受付番号 | 79 | 79 | 79
棟番号 | 1 | 1 | 1
令8区画 | 0 | 0 | 0
SEQ | 1 | 2 | 3
設備CD | 100 | 240 | 310
設備 | 消火器具 | 非常警報器具 | 誘導灯
適用区分CD | 1 | 1 | 1
適用区分 | 適用有（政令） | 適用有（政令） | 適用有（政令）
根拠条項CD | 10002 | 24001 | 31001
根拠条項 | 令第１０条第１項第２号 | 令第２４条第１項 | 令第２６条第１項
特例等適用CD
特例等適用
代替設備1CD
代替設備1
代替設備1義務 | 0 | 0 | 0
代替設備2CD
代替設備2
代替設備2義務 | 0 | 0 | 0
代替設備3CD
代替設備3
代替設備3義務 | 0 | 0 | 0
国表関連項目CD
国表関連項目
通知書発行区分 | 0 | 0 | 0
通知内容
設備備考
設置元号CD
設置元号
設置年
設置月
設置日
検査元号CD
検査元号
検査年
検査月
検査日

## 表面
第5号様式（第９条関係）
年 月 日
消防用設備等設置計画書
様
届出者（建築主）
住所
[18 empty] | 氏名 | [12 empty] | ㊞
電話
下記①の防火対象物に、下記②の消防用設備等を消防法第１７条及び須賀川地方広域消防組合火災予防条例
の規定に基づき設置します。
記
①防火対象物 |  | 建築場所
|  | 建築物名称 | [15 empty] | 用途
|  | 工事種別 | □ | 新築 |  |  | □ | 増築 |  |  | □ | 改築 |  |  | □ | 移転 |  |  | □ | 修繕 |  |  | □ | 模様替 |  |  |  | □ | 用途変更
|  | 構造 | [6 empty] | 造 |  | 階 数 |  |  |  |  | ／ |  |  | 敷地面積 | [11 empty] | ㎡
|  |  | 申請部分 | [9 empty] | 申請以外の部分 | [9 empty] | 合計
|  | 建築面積 | [8 empty] | ㎡ | [9 empty] | ㎡ | [9 empty] | ㎡
|  | 延べ面積 | [8 empty] | ㎡ | [9 empty] | ㎡ | [9 empty] | ㎡ |  | のみ | あり | 両方
[5 empty] | 消火設備 |  | □ | 消火器 |  |  | □ | 屋内消火栓設備（ | [5 empty] | □ | パッケージ型 ） |  |  |  |  | □ | 屋外消火栓設備
[7 empty] | □ | スプリンクラー設備 （ | [6 empty] | □ | 水道直結型 ） | [7 empty] | □ | 動力消防ポンプ設備
[7 empty] | □ | 上記以外の消火設備 | [6 empty] | （ | [14 empty] | ）
[7 empty] | □ | 自家発電設備 | [5 empty] | □ | 専用受電設備 | [5 empty] | □ | 蓄電池設備 |  |  |  |  | □ | 燃料電池
[7 empty] | □ | 義務設置 |  |  |  |  | □ | 任意設置
②設置消防用設備等 |  |  |  |  | 警報設備 |  | □ | 自動火災報知設備 | [7 empty] | □ | 漏電火災警報器 | [6 empty] | □ | 火災通報設備
[7 empty] | □ | 非常警報設備 | [5 empty] | □ | 非常警報器具
[7 empty] | □ | 義務設置 |  |  |  |  | □ | 任意設置
[5 empty] | 避難設備 |  | □ | 避難用器具 | [5 empty] | □ | 誘導灯（ |  |  | □ | 蓄光式 ） |  |  |  |  | □ | 誘導標識
収容人員 人 | [6 empty] | □ | 義務設置 |  |  |  |  | □ | 任意設置
[5 empty] | その他 |  | □ | 消防用水 |  |  |  |  | □ | 排煙設備 |  |  |  |  | □ | 連結散水設備 | [5 empty] | □ | 連結送水管
[7 empty] | □ | 非常コンセント設備 | [8 empty] | □ | 無線通信補助設備
[7 empty] | □ | 義務設置 |  |  |  |  | □ | 任意設置
[5 empty] | 区画 |  | □ | 区画有 |  |  |  | □ | 区画無
[7 empty] | 設置免除消防用設備等 | [8 empty] | （ | [15 empty] | ）
無窓階判定 |  |  |  | □ | 有窓階 |  |  |  | □ | 無窓階 |  |  |  | □計算書有
備 考
設計者(担当者） | [14 empty] | 電話
工事施工者(担当者） | [14 empty] | 電話
※ |  | 受付 |  | 消防側確認事項 |  | □防火管理者の選任・消防計画作成 | [12 empty] | □防炎物品の使用
[6 empty] | □防火対象物使用開始届の提出 | [12 empty] | □危険物施設該当
□消防用設備等の点検・報告
□防火対象物の点検・報告
[6 empty] | 令別表第一 | [8 empty] | 項
備考 |  | １ この用紙の大きさは、日本産業規格A４としてください。
２ 「消防側確認事項」のチェック欄は履行してください。
３ 防火対象物の見取図、配置図、各階平面図、立面図、消防法施行令第１０条第１項第５号の無窓階に関する
図書、消防用設備等の設計図書（消火器具、避難器具等の配置図を含む。）及び署長が必要と認める図書を
添付し、２部提出してください。
４ ※印欄は記入しないでください。

## 裏面
設 置 計 画 書 記 入 要 領
① |  | 建築基準法第６条第１項の確認を受けなければならない建築物で、消防法施行令別表第一に該当する建
築物は、本書に必要事項を記入し、建築確認申請前に提出してください。（棟ごとに提出してください。）
② |  | 記入に当たっては、印字又はボールペンを使用してください。
③ |  | □（チェック）がある欄は該当する項目に✔を記入してください。
④ |  | 収容人員は、消防法施行規則第１条の3の規定により算定してください。
⑤ |  | 有窓階・無窓階の判定は、消防法施行規則第５条の２の規定により階ごとに判定し、階ごとの計算書を
添付してください。
※不明な点は最寄りの消防署へご相談ください。
問合せ先
| 須賀川消防署 |  |  | 〒962-0022 須賀川市丸田町153 | TEL:0248-76-3197 FAX:0248-76-3151
| 長沼分署 |  |  | 〒962-0124 須賀川市桙衝字上南47 | TEL:0248-67-3303 FAX:0248-94-2059
| 湯本分遣所 |  |  | 〒962-0622 天栄村大字田良尾字五倫林山4 | TEL:0248-84-2112 FAX:0248-94-2099
| 鏡石分署 |  |  | 〒969-0404 鏡石町旭町160 | TEL:0248-62-4511 FAX:0248-94-2094
| 石川消防署 |  |  | 〒963-7857 石川町字当町297-1 | TEL:0247-26-3161 FAX:0248-94-2049
| 玉川分署 |  |  | 〒963-6304 玉川村大字北須釜字森殿25-3 | TEL:0247-57-4112 FAX:0248-94-2137
| 平田分署 |  |  | 〒963-8204 平田村大字鴇子字塚田32 | TEL:0247-55-2213 FAX:0248-94-2079
| 浅川分署 |  |  | 〒963-6204 浅川町大字浅川字背戸谷地157-4 | TEL:0247-36-2009 FAX:0248-94-2088
| 古殿分署 |  |  | 〒963-8304 古殿町大字松川字横川66-3 | TEL:0247-53-3412 FAX:0248-94-2092
| 消防本部予防課 |  |  | 〒962-0022 須賀川市丸田町153 | TEL:0248-76-3114 FAX:0248-76-3148

## DATASHEET (hidden)
受付署CD | 100
受付署 | 須賀川消防署
受付日元号CD | 4
受付日元号 | 平成
受付日年 | 30
受付番号 | 79
申請種別CD | 1
申請種別 | 確認申請
受付元号CD | 4
受付元号 | 平成
受付年 | 30
受付月 | 10
受付日 | 9
建築受付日元号CD | 4
建築受付日元号 | 平成
建築受付日年 | 30
建築受付日月 | 10
建築受付日日 | 5
建築番号 | 建住中第1150号
確認機関CD
確認機関
種別CD
種別
計画変更 | 0
変更元受付元号CD
変更元受付元号
変更元受付年 | 0
変更元受付番号 | 0
変更元同意番号
対象物署所CD
対象物署所
台帳番号1
台帳番号2
申請者住所CD
申請者住所1 | 福島県須賀川市桜岡53-5
申請者住所2
申請者郵便 | 962-0821
申請者名称 | 株式会社 慈愛
申請者役職氏名 | 谷地 まつ子
申請者電話 | 0248-94-6633
管轄署CD | 100
管轄署 | 須賀川消防署
建築場所CD
建築場所1 | 福島県須賀川市南上町200-8
建築場所2
建築場所郵便
仮名称 | にれの木保育園新築工事
仮名称フリガナ | ﾆﾚﾉｷﾎｲｸｴﾝｼﾝﾁｸｺｳｼﾞ
設計代理人 | 小松田建築設計事務所
設計代理人役職氏名 | 小松田 正昭
設計代理人氏名
設計代理人住所CD
設計代理人住所1 | 福島県須賀川市和田字立石43-15
設計代理人住所2
設計代理人郵便 | 962-0813
設計代理人電話 | 0248-76-1765
着工予定日元号CD
着工予定日元号
着工予定日年
着工予定日月
着工予定日日
完成予定日元号CD
完成予定日元号
完成予定日年
完成予定日月
完成予定日日
工事種別CD | 1
工事種別 | 新築
主要用途CD | 63
主要用途 | （６）項ハ
用途区分CD | 649
用途区分 | ６項ハ その他
都市計画区域内 | 0
防火計画意見該当 | 0
危険物有 | 0
製造所 | 0
貯蔵所 | 0
取扱所 | 0
メモ有り | 0
市町村CD | 100
市町村 | 須賀川市
地区CD
地区
防火地域1CD | 3
防火地域1 | ２２条地域
防火地域2CD
防火地域2
用途地域1CD | 16
用途地域1 | 第２種住居地域
用途地域2CD
用途地域2
建ぺい率
容積率
前面道路側1CD
前面道路側1
前面道路距離1 | 0
前面道路側2CD
前面道路側2
前面道路距離2 | 0
敷地面積 | 915.79
棟数 | 1
建築面積申請 | 215.29
建築面積申請以外
建築面積合計 | 215.29
延べ面積申請 | 196.25
延べ面積申請以外
延べ面積合計 | 196.25
同意状況CD | 1
同意状況 | 同意 指導なし
不同意理由CD
不同意理由
不同意理由2CD
不同意理由2
不同意理由3CD
不同意理由3
同意番号 | 93
同意日元号CD | 4
同意日元号 | 平成
同意日年 | 30
同意日月 | 10
同意日日 | 10
送付日元号CD
送付日元号
送付日年 | 0
送付日月 | 0
送付日日 | 0
担当者 | 0
状況区分 | 2
計画変更概要
新受付番号 | 79
変更元新受付番号 | 0
担当者氏名
担当者所属CD
担当者所属名称
担当者階級CD
担当者階級名称
補正追加状況CD | 1
補正追加状況 | 補正・追加無し
協議状況CD | 1
協議状況 | 初協議
審査情報備考
通知書備考

## DATASHEET2 (hidden)
棟番号 | 1
令8区画 | 0
工事種別CD | 1
工事種別 | 新築
棟名称 | にれの木保育園新築工事
棟フリガナ | ﾆﾚﾉｷﾎｲｸｴﾝｼﾝﾁｸｺｳｼﾞ
建築場所CD
建築場所1 | 福島県須賀川市南上町200-8
建築場所2
メモ有り | 0
防炎対象物 | 1
令8区画有 | 0
項別CD | 63
項別 | （６）項ハ
用途区分CD | 649
用途区分 | ６項ハ その他
構造CD | 4
構造 | 木
耐火構造CD | 9
耐火構造 | その他
耐火建築物CD | 9
耐火建築物 | その他
内装制限CD
内装制限
階数地上 | 1
階数地下
階数塔屋
収容人員従業員 | 5
収容人員その他 | 20
収容人員合計 | 25
高さ最高 | 6.93
高さ軒高 | 4.33
建築面積申請 | 215.29
建築面積申請以外 | 0
建築面積合計 | 215.29
延べ面積申請 | 196.25
延べ面積申請以外 | 0
延べ面積合計 | 196.25
階段屋内直通
階段屋内告示
階段屋内避難
階段屋内特避
階段屋内他
階段屋内総数
階段屋外直通
階段屋外告示
階段屋外避難
階段屋外特避
階段屋外他
階段屋外総数
階段合計
EV一般
EV非常
EV総数
特例区分1CD
特例区分1
特例細分1CD
特例細分1
特例その他1
特例区分2CD
特例区分2
特例細分2CD
特例細分2
特例その他2
危険物 | 0
製造所 | 0
貯蔵所 | 0
取扱所 | 0
危険物概要
最上階
最下階
特定一階段等 | 0
指導事項
備考

## DATASHEET3 (hidden)
NO | 1
受付署CD | 100
受付署 | 須賀川消防署
受付日元号CD | 4
受付日元号 | 平成
受付日年 | 30
受付番号 | 79
棟番号 | 1
令8区画 | 0
地上地下区分CD | 3
地上地下区分 | 地上
階数 | 1
用途別整理番号 | 0
用途CD | 625
用途 | 児童福祉施設
項別CD | 62
項別 | （６）項ロ
収容人員従業員
収容人員その他
収容人員合計 | 0
床面積申請 | 196.25
床面積申請以外
床面積合計 | 196.25
内装制限CD
内装制限
窓CD
窓
集計対象 | 0
階段種別1CD
階段種別1
階段数1
階段種別2CD
階段種別2
階段数2
階段種別3CD
階段種別3
階段数3
階段種別4CD
階段種別4
階段数4
階段種別5CD
階段種別5
階段数5
階段数合計 | 0
備考

## DATASHEET4 (hidden)
受付署CD
受付署
受付日元号CD
受付日元号
受付日年
受付番号
棟番号
令8区画
SEQ
審査CD
審査
備考

## DATASHEET5 (hidden)
受付署CD
受付署
受付日元号CD
受付日元号
受付日年
受付番号
区分
SEQ
届出種別CD
届出種別
通知種別CD
通知種別
通知内容
届出有無
届出元号CD
届出元号
届出年
届出月
届出日

## DATASHEET6 (hidden)
受付署CD
受付署
受付日元号CD
受付日元号
受付日年
受付番号
区分
SEQ
届出種別CD
届出種別
通知種別CD
通知種別
通知内容
届出有無
届出元号CD
届出元号
届出年
届出月
届出日