別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （その１）

防　火　対　象　物　点　検　票

| 防火管理者 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立会者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検年月日 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |
| 防火管理維持台帳 |  |  | 記録の有無 □有・□一部有・□無 |  | 保存の有無 □有・□一部有・□無 |  |  |
| 防 火 対 象 物 の 概 要 | 階別概要（ 号棟） | 事 項 階 別 | 用 途 | 床 面 積 |  | 点検する部 分の床面積 | 備 考 |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 合計 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　防火管理維持台帳の欄は、該当する□にレ点を記入すること。

３　防火対象物の概要が欄に記載できない場合は、別紙に記載し添付すること。

（その２）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |  |
| 届 出 | 防火管理者選任（解任） |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消防計画作成（変更） |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
| 消防計画 | 自衛消防の組織 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 火災予防上の自主検査 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消防用設備等の 点検及び整備 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 避難施設の維持管理 及びその案内 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火上の構造の 維持管理 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 収容人員の適正化 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火上必要な教育 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消火、通報 及び避難訓練 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消火活動、通報連絡 及び避難誘導 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消防機関との連絡 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 工事中の火気使用 又は取扱いの監督 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火管理に関し 必要な事項 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火管理業務の 一部委託 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 権原の範囲 |  | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 地震防災対策強化地域 に所在する防火対象物 | 自衛消防の組織 | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 情報等の伝達 | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 避難誘導 | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 避難及び設備の 点検及び整備 | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 応急対策 | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 防災訓練 | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 教育及び広報 | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火管理者 | 消火訓練及び非難 訓練の実施回数 | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 消火訓練及び避難訓練を実施する場合の 消防機関への通報 | □ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その３）

| 点 検 項 目 |  | 点 検 結 果 |  |  | 状況及び措置内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |  |  |
| 共同防火管理協議事項 | 作成 | □ 適 |  |  |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |  |  |
|  | 届出 | □ 適 |  |  |  |  |
|  |  | □ 否 |  |  |  |  |

| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 避難上必要な施設 及び防火戸の管理 | □ 適 |  |  |
|  | □ 否 |  |  |
| 防炎物品の表示 | □ 適 |  |  |
|  | □ 否 |  |  |
| 圧縮アセチレンガス等の 貯蔵又は取扱いの届出 | □ 適 |  |  |
|  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その４）

| 点 検 項 目 |  | 法第17条の2 第1項の適用 | 法第17条の3 第1項の適用 | 点検結果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 判 定 | 不備内容 |  |
| 消 防 用 設 備 等 | 消火器・簡易消火用具 | － | － | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 屋内消火栓設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | スプリンクラー設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 水噴霧消火設備等 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 屋外消火栓設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 動力消防ポンプ設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 自動火災報知設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | ガス漏れ火災警報設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 漏電火災警報器 | － | － | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 消防機関へ通報する 火災報知設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 非常警報器具・ 非常警報設備 | － | － | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 避難器具 | － | － | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 誘導灯・誘導標識 | － | － | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 消防用水 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 排煙設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 連結散水設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 適 |  |  |
|  | 連結送水管 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 非常コンセント設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 無線通信補助設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法第17条の2第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の欄は、規定が適用される場

合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。

また、市町村長が法第１７条第２項の規定に基づき定めた消防用設備等の技術上の基準につい

て、規則第４条の２の６第９号の規定に基づき定めた場合にあっても記入すること。

３　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を

記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

４　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入するこ

と。

５　設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

６　水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消

火設備又は粉末消火設備をいうこと。

（その５） 点 検 項 目; 適用される 消防用設備等; 点 検 結 果; 状況及び措置内容. 判 定; 不 備 内 容. 消 防 用 設 備 等; 令第３２条の適用; □ 適. □ 否. 設置の届出; □ 適. □ 否. 消防機関の検査; □ 適. □ 否. 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記 入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。 ３ 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。 ４ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。.

（その６）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 火 を使用する設備の位置 ・構造及び管理等 | 火を使用する 設 備 等 | 設備の位置 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 設備の管理 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火を使用する 器具等 | 器具の取扱い | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火の使用に 関する制限等 | 喫煙等の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | がん具用煙火の制 限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その７）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 少量危険物の貯蔵及び取扱い | 少量危険物未満 | 貯蔵又は 取扱い数量 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 漏れ・あふれ 又は飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 容器 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 計器類に関する監視 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | タンク本体 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 配管 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その８）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可 燃 性 液 体 類 等 | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 漏れ・あふれ又は 飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に 関する監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 容器 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 綿花類等 | 火気の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 集積単位 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

記入例

別記様式第２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （その１）

防　火　対　象　物　点　検　票

| 防火管理者 |  |  | 消防太郎 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立会者 |  |  | 消防太郎 |  |  |  |  |
| 点検年月日 |  |  | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 ～ 令和〇〇年〇〇月〇〇日 |  |  |  |  |
| 防火管理維持台帳 |  |  | 記録の有無 □有・☑一部有・□無 |  | 保存の有無 □有・☑一部有・□無 |  |  |
| 防 火 対 象 物 の 概 要 | 階別概要（ 号棟） | 事 項 階 別 | 用 途 | 床 面 積 |  | 点検する部 分の床面積 | 備 考 |
|  |  | １階 | 倉庫・駐車場 | ３，０００㎡ |  | ３，０００㎡ |  |
|  |  | ２階 | 物品販売 | ３，０００㎡ |  | ３，０００㎡ |  |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 階 |  | ㎡ |  | ㎡ |  |
|  |  | 合計 |  | ６，０００㎡ |  | ６，０００㎡ |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　防火管理維持台帳の欄は、該当する□にレ点を記入すること。

３　防火対象物の概要が欄に記載できない場合は、別紙に記載し添付すること。

該当するものに☑をします。

措置内容を記載します。

（その２）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |  |
| 届 出 | 防火管理者選任（解任） |  | ☑ 適 |  |  | 令和○年○月○日届出済み |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消防計画作成（変更） |  | ☑ 適 |  |  | 令和○年○月○日届出済み |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
| 消防計画 | 自衛消防の組織 |  | □ 適 |  |  | 該当なし |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 火災予防上の自主検査 |  | ☑ 適 |  |  | 自主点検表にて管理 日常及び定期結果の保管を助言 |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消防用設備等の 点検及び整備 |  | ☑ 適 |  |  | ５月総合、１１月機器 自主点検表にて管理 |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 避難施設の維持管理 及びその案内 |  | ☑ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火上の構造の 維持管理 |  | ☑ 適 |  |  | 自主点検表にて管理 |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 収容人員の適正化 |  | ☑ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火上必要な教育 |  | ☑ 適 |  |  | 消防計画に基づき年２回 |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消火、通報 及び避難訓練 |  | ☑ 適 |  |  | 消防計画に基づき年２回 |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消火活動、通報連絡 及び避難誘導 |  | ☑ 適 |  |  | 消防計画に基づき任務分担等確認 |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 消防機関との連絡 |  | ☑ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 工事中の火気使用 又は取扱いの監督 |  | ☑ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火管理に関し 必要な事項 |  | ☑ 適 |  |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火管理業務の 一部委託 |  | ☑ 適 |  |  | 〇〇警備会社 遠隔移報 |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 権原の範囲 |  | □ 適 |  |  | 該当なし |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 地震防災対策強化地域 に所在する防火対象物 | 自衛消防の組織 | □ 適 |  |  | 該当なし |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 情報等の伝達 | □ 適 |  |  | 該当なし |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 避難誘導 | □ 適 |  |  | 該当なし |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 避難及び設備の 点検及び整備 | □ 適 |  |  | 該当なし |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 応急対策 | □ 適 |  |  | 該当なし |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 防災訓練 | □ 適 |  |  | 該当なし |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  |  | 教育及び広報 | □ 適 |  |  | 該当なし |
|  |  |  | □ 否 |  |  |  |
|  | 防火管理者 | 消火訓練及び非難 訓練の実施回数 | □ 適 |  |  | 年２回以上の実施を助言 |
|  |  |  | ☑ 否 |  |  |  |
|  |  | 消火訓練及び避難訓練を実施する場合の 消防機関への通報 | □ 適 |  |  | 消防訓練計画通知書にて管理を助言 |
|  |  |  | ☑ 否 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その３）

| 点 検 項 目 |  | 点 検 結 果 |  |  | 状況及び措置内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |  |  |
| 共同防火管理協議事項 | 作成 | □ 適 |  |  |  | 該当なし |
|  |  | □ 否 |  |  |  |  |
|  | 届出 | □ 適 |  |  |  | 適・否に関わらず、必要事項を記載します。 該当なし |
|  |  | □ 否 |  |  |  |  |

| 点 検 項 目 | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 避難上必要な施設 及び防火戸の管理 | ☑ 適 |  | 自動火災報知設備連動防火設備 避難口・通路及び階段等の状況確認 |
|  | □ 否 |  |  |
| 防炎物品の表示 | ☑ 適 |  | カーテン カーペット 防炎表示確認済み |
|  | □ 否 |  |  |
| 圧縮アセチレンガス等の 貯蔵又は取扱いの届出 | □ 適 |  | 該当なし |
|  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その４）

| 点 検 項 目 |  | 法第17条の2 第1項の適用 | 法第17条の3 第1項の適用 | 点検結果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 判 定 | 不備内容 |  |
| 消 防 用 設 備 等 | 消火器・簡易消火用具 | － | － | ☑ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 屋内消火栓設備 | □ 有 | □ 有 | ☑ 適 |  |  |
|  |  | ☑ 無 | ☑ 無 | □ 否 |  |  |
|  | スプリンクラー設備 | □ 有 | □ 有 | ☑ 適 |  |  |
|  |  | ☑ 無 | ☑ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 水噴霧消火設備等 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 屋外消火栓設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 動力消防ポンプ設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 自動火災報知設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 | 感知器不足 | 2階〇〇間仕切りにより感知器の増設を助言 |
|  |  | ☑ 無 | ☑ 無 | ☑ 否 |  |  |
|  | ガス漏れ火災警報設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 漏電火災警報器 | － | － | □ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 消防機関へ通報する 火災報知設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 非常警報器具・ 非常警報設備 | － | － | ☑ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 避難器具 | － | － | ☑ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 誘導灯・誘導標識 | － | － | ☑ 適 |  |  |
|  |  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 消防用水 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 排煙設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 連結散水設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 適 |  |  |
|  | 連結送水管 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 非常コンセント設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |
|  | 無線通信補助設備 | □ 有 | □ 有 | □ 適 |  |  |
|  |  | □ 無 | □ 無 | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法第17条の2第1項の適用の欄及び法第17条の3第1項の適用の欄は、規定が適用される場

合は「有」の□にレ点を記入し、適用されない場合は「無」の□にレ点を記入すること。

また、市町村長が法第１７条第２項の規定に基づき定めた消防用設備等の技術上の基準につい

て、規則第４条の２の６第９号の規定に基づき定めた場合にあっても記入すること。

３　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を

記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

４　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入するこ

と。

５　設置義務のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

６　水噴霧消火設備等とは、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消

火設備又は粉末消火設備をいうこと。

（その５） 点 検 項 目; 適用される 消防用設備等; 点 検 結 果; 状況及び措置内容. 判 定; 不 備 内 容. 消 防 用 設 備 等; 令第３２条の適用; □ 適; 消防法施行令第32条の適用を受けている場合の記載欄です。. □ 否. 設置の届出; 消火器、屋内消火栓、 スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報設備（放送設備）、避難器具、誘導灯; ☑ 適. □ 否. 消防機関の検査; ☑ 適. □ 否. 備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 ２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記 入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。 ３ 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。 ４ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。.

（その６）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 火 を使用する設備の位置 ・構造及び管理等 | 火を使用する 設 備 等 | 設備の位置 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 設備の管理 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火を使用する 器具等 | 器具の取扱い | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 火の使用に 関する制限等 | 喫煙等の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | がん具用煙火の制 限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その７）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 少量危険物の貯蔵及び取扱い | 少量危険物未満 | 貯蔵又は 取扱い数量 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 漏れ・あふれ 又は飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 容器 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 計器類に関する監視 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | タンク本体 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 配管 |  | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

（その８）

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  | 状況及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判 定 | 不 備 内 容 |  |
| 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可 燃 性 液 体 類 等 | 火気の使用制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 漏れ・あふれ又は 飛散の防止 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 計器類に 関する監視 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 容器 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | タンク本体 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 配管 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  | 綿花類等 | 火気の制限 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |
|  |  | 集積単位 | □ 適 |  |  |
|  |  |  | □ 否 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記

入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。

３　状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。

４　該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。